〔2023〕138号

关于开展2023年全市勘察设计、建筑节能、

消防审验综合检查的通知

各县市区住建局、科技节能中心（节能办）、各有关单位：

为进一步推进全市勘察设计、建筑节能、消防设计审查验收工作，按照市住建局“双随机、一公开”抽查工作计划，经研究决定，开展2023年全市勘察设计、建筑节能、消防设计审查验收工作综合检查，现将有关事项通知如下：

一、组织领导

市住建局成立综合检查工作小组，相关工作分管领导、建筑业与勘察科技科、消防科、消防审验中心、市建管处、市散装办、市节能墙革办负责人为成员。负责检查工作的组织、领导、协调。抽取各专业专家，对市城区和县市区勘察设计（含抗震设防）、建筑节能、消防设计审查验收、禁实禁现等工作进行随机公开抽查。

二、检查内容

（一）勘察设计。勘察设计（包括消防）、图审企业在从事勘察设计、图审活动时，相关规定执行落实情况；建筑工程项目执行抗震设防的法律、法规和工程建设强制性标准情况；建筑工程在建设过程中抗震设防落实情况。

（二）建筑节能与绿色建筑发展。各责任主体落实建筑节能与绿色建筑标准执行情况；绿色建材、新型墙体材料、预拌混凝土、预拌砂浆推广应用及监管情况；

（三）消防设计审查验收。

1、建设工程消防设计审查验收工作技术质量检查。检查工程设计、施工、监理、施工图审查、检测等有关单位及从业人员在建设工程消防设计中执行国家工程建设消防技术标准强制性条文的情况；执行国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文的情况等。

2、主管部门规范化监督管理情况。履行消防审验职责情况；消防设计审查、验收、备案抽查的申报材料是否齐全、符合法定形式，消防审验法律文书是否规范化制作和送达，符合行政审批要求；消防审验档案是否规范化建档保管；消防审验执法工作情况；消防审验审批系统运行管理情况；消防审查经费财政保障情况等。

三、检查时间

10月下旬。

四、检查范围

城区以及各县市区，2023年在建工程项目，按照“双随机、一公开”要求进行抽查，抽查比例20%。

五、检查要求

（一）认真组织开展自查。各县市区将检查要求传达到相关单位，及时开展自查整改工作，于10月1日前，将联络员名单、自查报告和自查项目汇总表报市住建局建筑业与勘察科技科。

（二）加大检查执法力度。严格执法，严厉打击违法违规行为，要加大“双随机、一公开”检查力度，检查的项目数量要达到有效覆盖，全面掌握情况，及时发现问题，对问题突出的企业和项目，依法给予处罚，责令限期整改。

（三）严格落实执法责任。各地检查执法人员对所检查的企业和项目要负责，严格实行督查责任制，不得有不作为、乱作为、违法作为的现象发生。检查中发现的问题，要建立问题台账，及时通报，跟踪整改。执法检查人员要严格遵守廉洁制度，不发生违法违规行为。

建筑业与勘察科技科  王登峰   电话：0719-8654095

市建筑节能与墙体材料革新领导小组办公室　许晖

电话：0719-8670483　邮箱：307398909@qq.com

附件：1.综合检查项目汇总表（各地自查）

2.受检项目应提交的备查资料清单及工作要求

3.检查项目基本情况表

4.各地综合检查联络员

十堰市住房和城乡建设局

2023年9月20日

附件1

综合检查项目汇总表

（各地自查）

单位：（盖章）

| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 项目所在地 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 消防技术服务机构 | 审查机构 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                             审核人：                             填表日期：

附件2

受检项目应提交的备查资料清单

及工作要求

设计图纸（全套、含总平面、设计变更记录）

施工图审查合格书和意见书

一、建筑节能

（一）节能设计资料

1．节能设计专篇、绿色建筑专篇；

2.建筑节能备案表；

3.建筑节能热工计算书[含规定性指标计算及规定性指标允许超出限值项超过标准规定的性能指标的能耗计算，权衡判断的能耗计算书（文件）等；

4.热负荷和逐项逐时的冷负荷计算书（公共建筑）；

5.采暖与空调水系统水力计算书（公共建筑）。

（二）节能施工资料

1.施工组织设计（节能专项）；

2.建筑节能技术措施实施情况说明；

3.节能分部、分项工程和检验批的质量验收记录；

4.建筑节能材料、设备和构件的出厂合格证、出厂检验报告、进场复检报告；

5.节能分部、分项隐蔽工程验收记录；

6.项目施工方技术负责人资料；

7.建筑节能信息公示资料。

（三）节能监理资料

1.施工方案审批记录；

2.监理细则（节能专项）；

3.建筑节能材料、设备和构件的见证取样记录；

4.建筑节能工程分部、分项工程关键部位旁站记录；

5.项目监理单位总监资料。

二、勘察设计、消防设计

（一）工程勘察

1.工程勘察合同文本；

2.勘察大纲（纲要）；

3.现场钻探、原位测试、测量及土工试验的原始记录；

4.经审查合格的工程勘察成果报告（含文字、图表、照片），及本单位回复修改意见；

5.勘察项目负责人质量终身责任承诺书、法人代表授权委托书；

6.施工图审查意见书；

7.施工图审查合格书。

（二）工程设计

1.工程设计合同文本；

2.经审查合格的各专业工程设计图纸；

3.结构计算书、节能计算书；

4. 设计单位回复修改文件、设计变更单；

5.设计依据（立项批复、规划许可文件及附件）；

6.如涉及超限高层建筑工程需提供抗震审查专家意见；

7.设计项目负责人质量终身责任承诺书、法人代表授权委托书。

8.施工图联合审查意见书；

9. 施工图联合审查合格书。

（三）消防设计审查

1.消防设计审查申请资料；

2.消防设计审查意见书；

3.消防设计文件（含消防专篇、图纸等）；

4.如涉及特殊消防设计专家评审项目需提供特殊消防设计专家评审项目的专家评审意见。

5、消防设计审查经费财政保障资料。

三、消防施工监管资料

1、消防设施和设备的出厂合格证、出厂检验报告、进场复检报告；

2、消防分部、分项隐蔽工程验收记录；

3、施工现场消防安全管理记录；

4. 消防技术服务机构技术负责人资料；

附件3

检查项目基本情况表

工程所在市（区、县）：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  | 性质 |  |  |  |
| 建筑面积 | 平方米 |  | 建筑层数 |  |  |  |
| 结构类型 |  |  | 进度 |  |  |  |
| 施工图审查 合格书编号 |  |  | 开竣工 时间 |  |  |  |
| 质量责任主体情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 单位名称 | 单位资质 | 项目 负责人 姓名 |  | 项目负责人 执业资格证 编号 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 消防技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 联络员签字： 检查日期： |  |  |  |  |

附件4：

2023年度勘察设计、建筑节能、消防审验综合检查

联络人名单

| 县（区） | 单位名称 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城区 |  |  |  |
| 城区 |  |  |  |
| 武当山特区 |  |  |  |
| 经济开发区 |  |  |  |
| 郧阳区 |  |  |  |
| 丹江口市 |  |  |  |
| 郧西县 |  |  |  |
| 房县 |  |  |  |
| 竹山县 |  |  |  |
| 竹溪县 |  |  |  |

十堰市住房和城乡建设局办公室        2023年9月20日印发